УТВЕРЖДАЮ

И.Р. Гареев

председатель комиссии по проведению оценки обеспечения готовности объектов жилищно-коммунального и социального назначения к отопительному периоду 2025-2026 годов, утв. постановлением Администрации городского поселения город Дюртюли муниципального района  Дюртюлинский район РБ

от 13.05.2025 № 5/17

«30» мая  2025 г.

Программа проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2025 – 2026 гг. городского поселения город Дюртюли муниципального района Дюртюлинский район Республики Башкортостан

- Общие положения

  - Программа проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2025 – 2026 гг. городского поселения город Дюртюли муниципального района Дюртюлинский район Республики Башкортостан (далее – Программа) разработана в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении», приказом Министерства  энергетики  Российской  Федерации  от  13.11.2024  №  2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду» (далее – Правила/Порядок).

Программа определяет порядок действий комиссии по проведению оценки обеспечения готовности объектов жилищно-коммунального и социального назначения городского поселения город Дюртюли муниципального района Дюртюлинский район РБ к отопительному периоду 2025-2026 годов (далее – Комиссия) и выдачи проверяемым лицам актов и паспортов готовности к отопительному периоду 2025 – 2026 гг.

Программой определяется перечень лиц, подлежащих проверке обеспечения готовности к отопительному периоду 2025 – 2026 гг., согласно приложению № 1.

1.2. Программой устанавливаются следующие сроки проведения проверок обеспечения готовности:

1.2.1. С выдачей актов и паспортов обеспечения готовности к отопительному периоду 2025 – 2026 гг. с 04.08.2025 г до 15.09.2025:

    - для потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых подключены (технологически присоединены) к системе теплоснабжения и которые приобретают тепловую энергию (мощность), теплоноситель для использования на принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании теплопотребляющих установках, в том числе владельцев встроенных и встроенно- пристроенных нежилых помещений в многоквартирных домах, чьи теплопотребляющие установки подключены (технологически присоединены) к системе теплоснабжения по отдельному тепловому вводу;

    - для управляющих организаций, а также товариществ собственников жилья, жилищных кооперативов, жилищно-строительных кооперативов или иных специализированных потребительских кооперативов при условии осуществления ими деятельности по управлению многоквартирными домами;

- для лиц, с которыми в соответствии с частью 1 статьи 164 Жилищного кодекса Российской Федерации собственниками помещений в многоквартирном доме заключены договоры оказания услуг по содержанию и (или) выполнению работ по ремонту общего имущества в целях надлежащего содержания и (или) ремонта внутридомовой системы отопления в многоквартирном доме, или председателем совета многоквартирного дома в случае, если собственниками помещений в многоквартирном доме не принято решение о заключении таких договоров, или муниципальными образованиями в случае, если способ управления многоквартирным домом не выбран или выбранный способ управления не реализован;

1.2.2.С выдачей актов и паспортов обеспечения готовности к отопительному периоду 2025-2026 годов с 15.08.2025 г. до 25.10.2025 г.:

    - для теплоснабжающих организаций и теплосетевых организаций;

    - для владельцев тепловых сетей, не являющихся теплосетевыми организациями, в соответствии с критериями, установленными Правилами организации теплоснабжения в Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 8 августа 2012 г. № 808 и которые осуществляют передачу тепловой энергии потребителям, теплопотребляющие установки которых присоединены к их тепловым сетям или в сети теплосетевых организаций;

1.2.3. С выдачей актов обеспечения готовности к отопительному периоду 2025 – 2026 гг. - до даты окончания отопительного периода, в случае невыдачи в установленные сроки паспортов готовности к отопительному периоду 
2025 – 2026 гг.

1.3. К объектам оценки обеспечения готовности теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций, владельцев тепловых сетей, не являющихся теплосетевыми организациями, относятся объекты теплоснабжения, принадлежащие таким организациям на праве собственности или ином законном основании, в том числе блочно-модульные, крышные котельные, пристроенные котельные, котельные иных типов и собственные источники тепловой энергии для социально значимых категорий потребителей тепловой энергии, находящиеся в пределах административных границ муниципального района Дюртюлинский район РБ, а также источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии.

1.4.К объектам оценки обеспечения готовности потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых подключены (технологически присоединены) к системе теплоснабжения и которые приобретают тепловую энергию (мощность), теплоноситель для использования на принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании теплопотребляющих установках, в том числе владельцев встроенных и встроенно - пристроенных нежилых помещений в многоквартирных домах, чьи теплопотребляющие установки		подключены   (технологически   присоединены)   к   системе теплоснабжения по отдельному тепловому вводу, относятся теплопотребляющие установки, инженерные коммуникации, принадлежащие указанным лицам на праве собственности или ином законном основании за исключением теплопотребляющих установок и инженерных коммуникаций жилых домов (домовладений).

1.5.К объектам оценки обеспечения готовности управляющих организаций, а также товариществ собственников жилья, жилищных кооперативов, жилищно- строительных кооперативов или иных специализированных потребительских кооперативов при условии осуществления ими деятельности по управлению многоквартирными домами и лиц, с которыми в соответствии с частью 1 статьи 164 Жилищного кодекса Российской Федерации собственниками помещений в многоквартирном доме заключены договоры оказания услуг по содержанию и (или) выполнению работ по ремонту общего имущества в целях надлежащего содержания и (или) ремонта внутридомовой системы отопления в многоквартирном доме, или председателем совета многоквартирного дома в случае, если собственниками помещений в многоквартирном доме не принято решение о заключении таких договоров, или муниципальными образованиями в случае, если способ управления многоквартирным домом не выбран или выбранный способ управления не реализован, относятся теплопотребляющие установки, инженерные коммуникации и иное общедомовое имущество, обслуживающее более одного жилого и (или) нежилого помещения в многоквартирном доме (в том числе котельные, бойлерные, элеваторные узлы и другое оборудование), обязанность по содержанию и (или) техническому обслуживанию, и (или) ремонту, и (или) эксплуатации которого возложена на соответствующих лиц договором либо требованиями жилищного законодательства.

1.6.Члены Комиссии осуществляют свои права и обязанности в соответствии с разделами II и III Программы.

Результаты оценки обеспечения готовности проверяемого лица оформляются актом, который составляется не позднее одного рабочего дня с даты завершения оценки обеспечения готовности, по форме приложения № 2 к настоящей Программе. К акту прикладываются оценочные листы для расчета индекса готовности к отопительному периоду согласно формам, определенным приложениями № 1- № 4 к Порядку проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду, утвержденному приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13 ноября 2024 г. № 2234.

1.7.Паспорт обеспечения готовности к отопительному периоду составляется по образцу согласно приложению № 3 к настоящей Программе и выдается Комиссией не позднее 5 дней с даты подписания акта в случаях, если проверяемое лицо имеет уровень готовности «Готов», а также в случае уровня готовности «Готов с условиями», если сроки устранения замечаний Комиссии, выходят за рамки сроков, установленных настоящей Программой.

- Проведение оценки обеспечения готовности к отопительному

периоду

  - В рамках проведения оценки обеспечения готовности Комиссия осуществляет оценку готовности проверяемых лиц на предмет выполнения требований, установленных Правилами обеспечения готовности к отопительному периоду, утвержденных приказом Минэнерго России от 13 ноября 2024 г. № 2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду»  путем проверки членами комиссии соблюдения требований Правил.

  - В целях проведения оценки обеспечения готовности Комиссия рассматривает документы, подтверждающие выполнение требований по обеспечению готовности. По решению Комиссии проводится осмотр объектов оценки обеспечения готовности.

  - В отношении каждого объекта оценки обеспечения готовности устанавливается их уровень готовности к отопительному периоду (далее — уровень готовности) на основании значения индекса готовности, определяемых согласно Порядку проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду, утвержденного приказом Минэнерго России от 13 ноября 2024 г. № 2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду».

  - Индекс готовности объекта оценки обеспечения готовности определяется расчетным способом с точностью до 2 знака после запятой в соответствии с формулами, установленными в оценочных листах. Уровень готовности проверяемых лиц определяется как среднеарифметическое значение индексов готовности объектов оценки обеспечения готовности.

  - По результатам расчета индекса готовности устанавливается:

уровень готовности «Не готов» — если индекс готовности меньше 0,8;

уровень готовности «Готов с условиями» — если индекс готовности меньше 0,9 и больше либо равен 0,8;

уровень готовности «Готов» — если индекс готовности больше либо равен 0,9.

  - В случае неполного устранения проверяемыми лицами замечаний, указанных в акте проверки обеспечения готовности в установленные сроки, Комиссия в течение 5 рабочих дней со дня подписания акта передает данные соответствующим надзорным органам федеральной и региональной исполнительной власти в целях возбуждения дел об административных правонарушениях.

- Права и обязанности членов Комиссии

  - Число членов Комиссии, включая ее председателя и заместителя председателя, должно быть нечетным. Состав Комиссии формируется таким образом, чтобы была исключена возможность возникновения конфликта интересов, который мог бы повлиять на принимаемые комиссией решения.

  - Председатель и заместитель председателя являются членами Комиссии. В отсутствие председателя Комиссии его обязанности исполняет заместитель председателя Комиссии.

  - Все члены Комиссии при принятии решений обладают равными правами.

  - Председатель (заместитель председателя) Комиссии обязан:

    - возглавлять Комиссию и руководить ее деятельностью;

    - проводить плановые и внеплановые заседания Комиссии;

    - координировать работу Комиссии;

    - определять сроки выдачи актов и паспортов обеспечения готовности к отопительному периоду.

  - Члены Комиссии обязаны:

    - лично участвовать в заседаниях Комиссии;

    - выполнять поручения Комиссии;

    - соблюдать установленные комиссией ограничения на разглашение информации.

    - при возникновении прямой или косвенной личной заинтересованности, которая может привести к конфликту интересов при рассмотрении вопросов, сообщить об этом до начала заседания Комиссии.

  - Члены Комиссии имеют право участвовать в обсуждении вопросов, рассматриваемых Комиссией, вносить предложения и высказываться по любому вопросу, рассматриваемому Комиссией.

3.7.В рамках проведения оценки обеспечения готовности проверяемых лиц к отопительному периоду члены Комиссии должны:

  - Разработать график проведения оценки обеспечения готовности 
к отопительному периоду, с указанием объектов, подлежащих оценке, сроков и даты начала проведения оценки и утвердить график председателем Комиссии (приведен в Приложении 1), при этом сроки проведения оценки обеспечения готовности каждого проверяемого лица не должны превышать 30 календарных дней с даты начала оценки обеспечения готовности.

  - Направить в срок до 1 июня для размещения на официальном сайте городского поселения город Дюртюли муниципального района Дюртюлинский район Республики Башкортостан информацию о начале проведения оценки обеспечения готовности и программу проведения оценки обеспечения готовности.

  - Направить уведомление и оценочный лист в электронном виде для заполнения проверяемым лицам в срок не позднее чем за 20 календарных дней до дня начала проведения оценки обеспечения готовности любым доступным способом, позволяющим подтвердить факт получения.

  - В течение 10 календарных дней с даты предоставления Комиссией заполненных оценочных листов, а также документов, подтверждающих выполнение требований по обеспечению готовности к отопительному периоду, установленных пунктами 8 - 11 Правил обеспечения готовности к отопительному периоду, единая теплоснабжающая организация осуществляет проверку оценочных листов и производит расчет индекса готовности. Результаты проверки и произведенного расчета индекса готовности в отношении каждого объекта оценки обеспечения готовности направляются не позднее 5 рабочих дней до дня подписания акта оценки обеспечения готовности к отопительному периоду (далее - акт) единой теплоснабжающей организацией в Комиссию для определения уровня готовности лиц, указанных в подпунктах 1.2 - 1.6 пункта 1 настоящего Порядка, и оформления результатов оценки обеспечения готовности.

  - Комиссии произвести проверку оценочных листов и расчет значения индекса готовности для определения уровня готовности к отопительному периоду.

Приложение № 1  к Программе проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2025 – 2026 гг.  городского поселения город Дюртюли муниципального района Дюртюлинский район Республики Башкортостан

Перечень лиц, подлежащих проверке обеспечения готовности к отопительному периоду 2025/2026 гг. и сроки начала проведения проверок

| № п/п | Наименование лица, подлежащего проверке | Сроки начала проведения проверки/график проверки |
| --- | --- | --- |
| Теплоснабжающие организации и теплосетевые организации |  |  |
| 1 | Акционерное общество «Дюртюлинские электрические и тепловые сети» | 03.09.2025 г |
| Потребители тепловой энергии |  |  |
| 1 | ГБУЗ РБ Дюртюлинская центральная районная больница | 20.08.2025 г |
| 2 | МКУ Управление образования МР Дюртюлинский район РБ | 18.08.2025г. |
| 3 | МКУ Управление культуры МР Дюртюлинский район РБ | 18.08.2025 г |
| 4 | Объекты социальной сферы, подведомственные управлению образования (дошкольные образовательные организации, общеобразовательные организации, организации дополнительного образования, центр развития образования) | 10.07.2025-31.08.2025 г. |
| 5 | Объекты социальной сферы, подведомственные направлению социальной политики (объекты управления культуры, объекты управления по физической культуре и спорту) |  |
| 6 | Объекты здравоохранения и постоянного проживания людей |  |
| 7 | Административные здания городского поселения город Дюртюли муниципального района |  |
| Управляющие организации (организации, обслуживающие многоквартирный жилищный фонд) |  |  |
| 1 | Управляющие компании и организации, обслуживающие многоквартирный жилищный фонд | 10.07.2025-31.08.2025 г. |

Приложение № 2  к Программе проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2025 – 2026 гг. городского поселения город Дюртюли муниципального района Дюртюлинский район Республики Башкортостан

АКТ

оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2025/2026 гг.

г. Дюртюли                                                                                   «___»________2025 года

Комиссия, образованная 	,

(форма документа и его реквизиты, которым образована комиссия)

в соответствии с программой проведения оценки обеспечения готовности к отопительному	периоду	от	«	»			20		г.,	утвержденной

,

(ФИО руководителя (его заместителя) уполномоченного органа, проводящего оценку обеспечения готовности к отопительному периоду)

с «  » 	20  г. по «  » 	20 г. в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении» провела оценку обеспечения готовности к отопительному периоду

(полное наименование лица, подлежащего оценке обеспечения готовности)

Оценка обеспечения готовности к отопительному периоду проводилась в отношении следующих объектов оценки обеспечения готовности:

- ;

- ;

- ;

……..		.

В	ходе	проведения	оценки	обеспечения	готовности	к	отопительному периоду комиссия установила:

- Уровни готовности объектов оценки обеспечения готовности:

| Объект оценки обеспечения готовности | Уровень готовности (Готов/готов с условиями/не готов) |
| --- | --- |
| 1. |  |
| 2. |  |
| 3. |  |
| … |  |

- Уровень готовности лица, подлежащего оценке обеспечения готовности:

| Лицо, подлежащее оценке обеспечения готовности | Уровень готовности (Готов/готов с условиями/не готов) |
| --- | --- |

Приложение:

1.Оценочный	лист	для	расчета	индекса	готовности	к отопительному периоду 	_______________________________на л. в 1 экз.

(объект оценки обеспечения готовности)

2. Оценочный	лист	для	расчета	индекса	готовности	к отопительному периоду 	_______________________________на л. в 1 экз.

(объект оценки обеспечения готовности)

3. Оценочный	лист	для	расчета	индекса	готовности	к отопительному периоду 	_______________________________на л. в 1 экз.

(объект оценки обеспечения готовности)

Председатель комиссии:

Заместитель председателя комиссии:

Члены комиссии:

С актами оценки обеспечения готовности ознакомлен, один экземпляр акта получил:

«	» 	20	г.

(подпись, расшифровка подписи руководителя (его уполномоченного представителя)

Приложение № 3

к Программе проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2025 – 2026 гг.  городского поселения город Дюртюли муниципального района Дюртюлинский район Республики Башкортостан

ПАСПОРТ

обеспечения готовности к отопительному периоду 2025/2026 гг.

Выдан

(полное наименование лица, подлежащего оценке обеспечения готовности к отопительному периоду)

В отношении следующих объектов, по которым проводилась оценка обеспечения готовности к отопительному периоду:

- ;

- ;

- ;

….                        	.

Основание выдачи паспорта обеспечения готовности к отопительному периоду:

Акт оценки обеспечения готовности к отопительному периоду от № .

(подпись, расшифровка подписи и печать уполномоченного органа, образовавшего комиссию по проведению оценки обеспечения готовности к отопительному периоду)